## 工作表1
//ψ = fi | ISC | n | om(deg) | om(rad) | R(deg) | B(deg) | R(rad) | B(rad) | phi | lam | X | del | sin_H | sin_fi | sin_H0 | I | IDN | cos_si | IoH | ISH | ro | IbBR | IsBR | IrBR | IBR
//δ = del | 1.382 | 113 | -75 | -1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | -0.99564 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.32009 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.11575 | 0.15901 | 0 | 0.27476
//ω = om | 1.382 | 113 | -60 | -1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | -0.99991 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.53354 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.27737 | 0.26889 | 0 | 0.54626
//φ = phi 緯度 | 1.382 | 113 | -45 | -0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | -0.99035 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.71684 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.43488 | 0.35865 | 0 | 0.79353
//e = E | 1.382 | 113 | -30 | -0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | -0.949 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.85749 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.55096 | 0.42638 | 0 | 0.97734
//χ = X | 1.382 | 113 | -15 | -0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | -0.779 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.9459 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.61617 | 0.46949 | 0 | 1.0857
//n = N | 1.382 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.97606 | 0 | 0.97606 | 0.8843 | 0.65202 | 0.97606 | 1.3341 | 0.24789 | 0.55 | 0.63641 | 0.48439 | 0 | 1.1208
//λ = lam 經度 | 1.382 | 113 | 15 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | 0.779 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.9459 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.61617 | 0.46949 | 0 | 1.0857
//ρ = ro | 1.382 | 113 | 30 | 0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | 0.949 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.85749 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.55096 | 0.42638 | 0 | 0.97734
//β = B 太陽能板的傾斜角 | 1.382 | 113 | 45 | 0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | 0.99035 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.71684 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.43488 | 0.35865 | 0 | 0.79353
//γ = R 太陽能板的方位角 | 1.382 | 113 | 60 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | 0.99991 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.53354 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.27737 | 0.26889 | 0 | 0.54626
//θ = si | 1.382 | 113 | 75 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | 0.99564 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.32009 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.11575 | 0.15901 | 0 | 0.27476
ISC = 1.382
113174267357 | [10 empty] | H(rad) | H(deg) |  | fi(rad) | fi(deg)
IbBR | [10 empty] | 0.32582 | 18.6682 |  | -1.4774 | -84.6469
B = 0 四季照射量曲線 | [10 empty] | 0.56278 | 32.2451 |  | -1.5576 | -89.2446
B = 45 四季照射量曲線 |  |  | 0.091023 | 0.44252 | 0 | [5 empty] | 0.79926 | 45.7941 |  | -1.4318 | -82.0343
B = 0 一年總照射量 | [10 empty] | 1.0304 | 59.0357 |  | -1.2501 | -71.6227
B = 45 N = 113 Ib,Ir,Is 比例曲線 | [10 empty] | 1.2404 | 71.0678 |  | -0.89307 | -51.1689
[11 empty] | 1.3515 | 77.4377 |  | 0 | 0
[11 empty] | 1.2404 | 71.0678 |  | 0.89307 | 51.1689
[11 empty] | 1.0304 | 59.0357 |  | 1.2501 | 71.6227
[11 empty] | 0.79926 | 45.7941 |  | 1.4318 | 82.0343
[11 empty] | 0.56278 | 32.2451 |  | 1.5576 | 89.2446
[11 empty] | 0.32582 | 18.6682 |  | 1.4774 | 84.6469

## B = 0 四季照射曲線
//ψ = fi | ISC | n | om(deg) | om(rad) | R(deg) | B(deg) | R(rad) | B(rad) | phi | lam | X | del | sin_H | sin_fi | sin_H0 | I | IDN | cos_si | IoH | ISH | ro | IbBR | IsBR | IrBR | IBR
//δ = del | 1.382 | 113 | -75 | -1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | -0.99564 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.32009 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.11575 | 0.15901 | 0 | 0.27476
//ω = om | 1.382 | 113 | -60 | -1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | -0.99991 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.53354 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.27737 | 0.26889 | 0 | 0.54626
//φ = phi 緯度 | 1.382 | 113 | -45 | -0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | -0.99035 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.71684 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.43488 | 0.35865 | 0 | 0.79353
//e = E | 1.382 | 113 | -30 | -0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | -0.949 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.85749 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.55096 | 0.42638 | 0 | 0.97734
//χ = X | 1.382 | 113 | -15 | -0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | -0.779 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.9459 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.61617 | 0.46949 | 0 | 1.0857 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 總照射量
//n = N | 1.382 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.97606 | 0 | 0.97606 | 0.8843 | 0.65202 | 0.97606 | 1.3341 | 0.24789 | 0.55 | 0.63641 | 0.48439 | 0 | 1.1208 | 春 | 0.11575 | 0.27737 | 0.43488 | 0.55096 | 0.61617 | 0.63641 | 0.61617 | 0.55096 | 0.43488 | 0.27737 | 0.11575 | 4.6267
//λ = lam 經度 | 1.382 | 113 | 15 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | 0.779 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.9459 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.61617 | 0.46949 | 0 | 1.0857 | 夏 | 0.15382 | 0.31152 | 0.45829 | 0.56507 | 0.62518 | 0.64396 | 0.62518 | 0.56507 | 0.45829 | 0.31152 | 0.15382 | 4.8717
//ρ = ro | 1.382 | 113 | 30 | 0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | 0.949 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.85749 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.55096 | 0.42638 | 0 | 0.97734 | 秋 | 0.071989 | 0.22981 | 0.39543 | 0.51998 | 0.58986 | 0.6114 | 0.58986 | 0.51998 | 0.39543 | 0.22981 | 0.071989 | 4.2255
//β = B 太陽能板的傾斜角 | 1.382 | 113 | 45 | 0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | 0.99035 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.71684 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.43488 | 0.35865 | 0 | 0.79353 | 冬 | 0.0055597 | 0.11557 | 0.27624 | 0.40671 | 0.48022 | 0.50249 | 0.48022 | 0.40671 | 0.27624 | 0.11557 | 0.0055597 | 3.0711
//γ = R 太陽能板的方位角 | 1.382 | 113 | 60 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | 0.99991 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.53354 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.27737 | 0.26889 | 0 | 0.54626 | [12 empty] | 16.795
//θ = si | 1.382 | 113 | 75 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | 0.99564 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.32009 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.11575 | 0.15901 | 0 | 0.27476
ISC = 1.382 | 1.382 | 174 | -75 | -1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.38248 | -0.96033 | 0.99955 | 0.27429 | 0.40217 | 0.38248 | 0.51143 | 0.12047 | 0.55 | 0.15382 | 0.19293 | 0 | 0.34676
| 1.382 | 174 | -60 | -1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.58327 | -0.9794 | 0.99955 | 0.47644 | 0.53408 | 0.58327 | 0.77992 | 0.16493 | 0.55 | 0.31152 | 0.29668 | 0 | 0.60819
| 1.382 | 174 | -45 | -0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.7557 | -0.99182 | 0.99955 | 0.65862 | 0.60645 | 0.7557 | 1.0105 | 0.20033 | 0.55 | 0.45829 | 0.38205 | 0 | 0.84034
| 1.382 | 174 | -30 | -0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.88801 | -0.99886 | 0.99955 | 0.794 | 0.63634 | 0.88801 | 1.1874 | 0.22892 | 0.55 | 0.56507 | 0.44681 | 0 | 1.0119
113174267357 | 1.382 | 174 | -15 | -0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.97118 | -0.9975 | 0.99955 | 0.8738 | 0.64374 | 0.97118 | 1.2986 | 0.24861 | 0.55 | 0.62518 | 0.48799 | 0 | 1.1132
IbBR | 1.382 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.99955 | 0 | 0.99955 | 0.89971 | 0.64425 | 0.99955 | 1.3365 | 0.25575 | 0.55 | 0.64396 | 0.50219 | 0 | 1.1462
B = 0 四季照射量曲線 | 1.382 | 174 | 15 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.97118 | 0.9975 | 0.99955 | 0.8738 | 0.64374 | 0.97118 | 1.2986 | 0.24861 | 0.55 | 0.62518 | 0.48799 | 0 | 1.1132
B = 45 四季照射量曲線 | 1.382 | 174 | 30 | 0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.88801 | 0.99886 | 0.99955 | 0.794 | 0.63634 | 0.88801 | 1.1874 | 0.22892 | 0.55 | 0.56507 | 0.44681 | 0 | 1.0119
B = 0 一年總照射量 | 1.382 | 174 | 45 | 0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.7557 | 0.99182 | 0.99955 | 0.65862 | 0.60645 | 0.7557 | 1.0105 | 0.20033 | 0.55 | 0.45829 | 0.38205 | 0 | 0.84034
B = 45 N = 113 Ib,Ir,Is 比例曲線 | 1.382 | 174 | 60 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.58327 | 0.9794 | 0.99955 | 0.47644 | 0.53408 | 0.58327 | 0.77992 | 0.16493 | 0.55 | 0.31152 | 0.29668 | 0 | 0.60819
| 1.382 | 174 | 75 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.38248 | 0.96033 | 0.99955 | 0.27429 | 0.40217 | 0.38248 | 0.51143 | 0.12047 | 0.55 | 0.15382 | 0.19293 | 0 | 0.34676
| 1.382 | 267 | -75 | -1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.2334 | -0.99336 | 0.90514 | 0.15084 | 0.30844 | 0.2334 | 0.32096 | 0.078855 | 0.55 | 0.071989 | 0.11423 | 0 | 0.18622
| 1.382 | 267 | -60 | -1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.45198 | -0.97085 | 0.90514 | 0.36044 | 0.50844 | 0.45198 | 0.62155 | 0.13063 | 0.55 | 0.22981 | 0.22723 | 0 | 0.45704
| 1.382 | 267 | -45 | -0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.63969 | -0.91995 | 0.90514 | 0.56318 | 0.61816 | 0.63969 | 0.87967 | 0.16775 | 0.55 | 0.39543 | 0.31856 | 0 | 0.71399
| 1.382 | 267 | -30 | -0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.78372 | -0.80499 | 0.90514 | 0.71683 | 0.66348 | 0.78372 | 1.0777 | 0.19684 | 0.55 | 0.51998 | 0.38679 | 0 | 0.90677
| 1.382 | 267 | -15 | -0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.87426 | -0.53313 | 0.90514 | 0.80705 | 0.6747 | 0.87426 | 1.2022 | 0.21719 | 0.55 | 0.58986 | 0.43031 | 0 | 1.0202
| 1.382 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.90514 | 0 | 0.90514 | 0.83609 | 0.67548 | 0.90514 | 1.2447 | 0.22469 | 0.55 | 0.6114 | 0.44543 | 0 | 1.0568
| 1.382 | 267 | 15 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.87426 | 0.53313 | 0.90514 | 0.80705 | 0.6747 | 0.87426 | 1.2022 | 0.21719 | 0.55 | 0.58986 | 0.43031 | 0 | 1.0202
| 1.382 | 267 | 30 | 0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.78372 | 0.80499 | 0.90514 | 0.71683 | 0.66348 | 0.78372 | 1.0777 | 0.19684 | 0.55 | 0.51998 | 0.38679 | 0 | 0.90677
| 1.382 | 267 | 45 | 0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.63969 | 0.91995 | 0.90514 | 0.56318 | 0.61816 | 0.63969 | 0.87967 | 0.16775 | 0.55 | 0.39543 | 0.31856 | 0 | 0.71399
| 1.382 | 267 | 60 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.45198 | 0.97085 | 0.90514 | 0.36044 | 0.50844 | 0.45198 | 0.62155 | 0.13063 | 0.55 | 0.22981 | 0.22723 | 0 | 0.45704
| 1.382 | 267 | 75 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.2334 | 0.99336 | 0.90514 | 0.15084 | 0.30844 | 0.2334 | 0.32096 | 0.078855 | 0.55 | 0.071989 | 0.11423 | 0 | 0.18622
| 1.382 | 357 | -75 | -1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.048709 | -0.88855 | 0.6659 | 0.024327 | 0.11414 | 0.048709 | 0.069505 | 0.018767 | 0.55 | 0.0055597 | 0.021769 | 0 | 0.027329
| 1.382 | 357 | -60 | -1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.24955 | -0.8217 | 0.6659 | 0.19046 | 0.46314 | 0.24955 | 0.35608 | 0.074884 | 0.55 | 0.11557 | 0.12349 | 0 | 0.23907
| 1.382 | 357 | -45 | -0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.42201 | -0.71663 | 0.6659 | 0.38315 | 0.65459 | 0.42201 | 0.60218 | 0.10691 | 0.55 | 0.27624 | 0.205 | 0 | 0.48124
| 1.382 | 357 | -30 | -0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.55434 | -0.55197 | 0.6659 | 0.53644 | 0.73368 | 0.55434 | 0.79101 | 0.12973 | 0.55 | 0.40671 | 0.26314 | 0 | 0.66985
| 1.382 | 357 | -15 | -0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.63753 | -0.30867 | 0.6659 | 0.62637 | 0.75325 | 0.63753 | 0.90971 | 0.14616 | 0.55 | 0.48022 | 0.30046 | 0 | 0.78068
| 1.382 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.6659 | 0 | 0.6659 | 0.65493 | 0.7546 | 0.6659 | 0.9502 | 0.15244 | 0.55 | 0.50249 | 0.31367 | 0 | 0.81616
| 1.382 | 357 | 15 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.63753 | 0.30867 | 0.6659 | 0.62637 | 0.75325 | 0.63753 | 0.90971 | 0.14616 | 0.55 | 0.48022 | 0.30046 | 0 | 0.78068
| 1.382 | 357 | 30 | 0.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.55434 | 0.55197 | 0.6659 | 0.53644 | 0.73368 | 0.55434 | 0.79101 | 0.12973 | 0.55 | 0.40671 | 0.26314 | 0 | 0.66985
| 1.382 | 357 | 45 | 0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.42201 | 0.71663 | 0.6659 | 0.38315 | 0.65459 | 0.42201 | 0.60218 | 0.10691 | 0.55 | 0.27624 | 0.205 | 0 | 0.48124
| 1.382 | 357 | 60 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.24955 | 0.8217 | 0.6659 | 0.19046 | 0.46314 | 0.24955 | 0.35608 | 0.074884 | 0.55 | 0.11557 | 0.12349 | 0 | 0.23907
| 1.382 | 357 | 75 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.048709 | 0.88855 | 0.6659 | 0.024327 | 0.11414 | 0.048709 | 0.069505 | 0.018767 | 0.55 | 0.0055597 | 0.021769 | 0 | 0.027329
[12 empty] | H(rad) | H(deg) |  | fi(rad) | fi(deg)
[12 empty] | 0.32582 | 18.6682 |  | -1.4774 | -84.6469
[12 empty] | 0.56278 | 32.2451 |  | -1.5576 | -89.2446
[12 empty] | 0.79926 | 45.7941 |  | -1.4318 | -82.0343
[12 empty] | 1.0304 | 59.0357 |  | -1.2501 | -71.6227
[12 empty] | 1.2404 | 71.0678 |  | -0.89307 | -51.1689
[12 empty] | 1.3515 | 77.4377 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1.2404 | 71.0678 |  | 0.89307 | 51.1689
[12 empty] | 1.0304 | 59.0357 |  | 1.2501 | 71.6227
[12 empty] | 0.79926 | 45.7941 |  | 1.4318 | 82.0343
[12 empty] | 0.56278 | 32.2451 |  | 1.5576 | 89.2446
[12 empty] | 0.32582 | 18.6682 |  | 1.4774 | 84.6469
[12 empty] | 0.39248 | 22.4874 |  | -1.2882 | -73.8078
[12 empty] | 0.62275 | 35.6812 |  | -1.3675 | -78.35
[12 empty] | 0.85672 | 49.0866 |  | -1.4428 | -82.6643
[12 empty] | 1.093 | 62.6239 |  | -1.5231 | -87.267
[12 empty] | 1.3301 | 76.2107 |  | -1.5 | -85.9442
[12 empty] | 1.5407 | 88.2759 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1.3301 | 76.2107 |  | 1.5 | 85.9442
[12 empty] | 1.093 | 62.6239 |  | 1.5231 | 87.267
[12 empty] | 0.85672 | 49.0866 |  | 1.4428 | 82.6643
[12 empty] | 0.62275 | 35.6812 |  | 1.3675 | 78.35
[12 empty] | 0.39248 | 22.4874 |  | 1.2882 | 73.8078
[12 empty] | 0.23557 | 13.4974 |  | -1.4555 | -83.3928
[12 empty] | 0.46899 | 26.8711 |  | -1.3287 | -76.1316
[12 empty] | 0.69409 | 39.7685 |  | -1.1679 | -66.9183
[12 empty] | 0.90062 | 51.602 |  | -0.93567 | -53.6097
[12 empty] | 1.0639 | 60.957 |  | -0.5623 | -32.2174
[12 empty] | 1.1317 | 64.8417 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1.0639 | 60.957 |  | 0.5623 | 32.2174
[12 empty] | 0.90062 | 51.602 |  | 0.93567 | 53.6097
[12 empty] | 0.69409 | 39.7685 |  | 1.1679 | 66.9183
[12 empty] | 0.46899 | 26.8711 |  | 1.3287 | 76.1316
[12 empty] | 0.23557 | 13.4974 |  | 1.4555 | 83.3928
[12 empty] | 0.048729 | 2.7919 |  | -1.0942 | -62.6917
[12 empty] | 0.25221 | 14.4506 |  | -0.96439 | -55.2556
[12 empty] | 0.43566 | 24.9614 |  | -0.79896 | -45.777
[12 empty] | 0.58757 | 33.6654 |  | -0.58473 | -33.5025
[12 empty] | 0.69129 | 39.6079 |  | -0.31379 | -17.9788
[12 empty] | 0.72871 | 41.7518 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0.69129 | 39.6079 |  | 0.31379 | 17.9788
[12 empty] | 0.58757 | 33.6654 |  | 0.58473 | 33.5025
[12 empty] | 0.43566 | 24.9614 |  | 0.79896 | 45.777
[12 empty] | 0.25221 | 14.4506 |  | 0.96439 | 55.2556
[12 empty] | 0.048729 | 2.7919 |  | 1.0942 | 62.6917

## B = 45 四季照射曲線
//ψ = fi | ISC | n | om(deg) | om(rad) | R(deg) | B(deg) | R(rad) | B(rad) | phi | lam | X | del | sin_H | sin_fi | sin_H0 | I | IDN | cos_si | IoH | ISH | ro | IbBR | IsBR | IrBR | IBR
//δ = del | 1.382 | 113 | -75 | -1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | -0.99564 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.16384 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.059246 | 0.12632 | 0.017699 | 0.20327
//ω = om | 1.382 | 113 | -60 | -1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | -0.99991 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.38516 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.20023 | 0.22186 | 0.034641 | 0.45673
//φ = phi 緯度 | 1.382 | 113 | -45 | -0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | -0.99035 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.5752 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.34896 | 0.30181 | 0.050331 | 0.7011
//e = E | 1.382 | 113 | -30 | -0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | -0.949 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.72103 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.46329 | 0.36263 | 0.062078 | 0.88799
//χ = X | 1.382 | 113 | -15 | -0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | -0.779 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.81271 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.5294 | 0.40138 | 0.06899 | 0.99977 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 總照射量
//n = N | 1.382 | 113 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.97606 | 0 | 0.97606 | 0.8843 | 0.65202 | 0.84397 | 1.3341 | 0.24789 | 0.55 | 0.55029 | 0.41477 | 0.071226 | 1.0363 | 春 | 0.059246 | 0.20023 | 0.34896 | 0.46329 | 0.5294 | 0.55029 | 0.5294 | 0.46329 | 0.34896 | 0.20023 | 0.059246 | 3.7525
//λ = lam 經度 | 1.382 | 113 | 15 | 0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | 0.779 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.81271 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.5294 | 0.40138 | 0.06899 | 0.99977 | 夏 | 0.035497 | 0.15833 | 0.2882 | 0.3897 | 0.44975 | 0.46905 | 0.44975 | 0.3897 | 0.2882 | 0.15833 | 0.035497 | 3.112
//ρ = ro | 1.382 | 113 | 30 | 0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | 0.949 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.72103 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.46329 | 0.36263 | 0.062078 | 0.88799 | 秋 | 0.075306 | 0.23937 | 0.41133 | 0.54057 | 0.61304 | 0.63538 | 0.61304 | 0.54057 | 0.41133 | 0.23937 | 0.075306 | 4.3946
//β = B 太陽能板的傾斜角 | 1.382 | 113 | 45 | 0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | 0.99035 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.5752 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.34896 | 0.30181 | 0.050331 | 0.7011 | 冬 | 0.040915 | 0.26246 | 0.488 | 0.64763 | 0.72988 | 0.75339 | 0.72988 | 0.64763 | 0.488 | 0.26246 | 0.040915 | 5.0912
//γ = R 太陽能板的方位角 | 1.382 | 113 | 60 | 1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | 0.99991 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.38516 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.20023 | 0.22186 | 0.034641 | 0.45673 | [12 empty] | 16.3503
//θ = si | 1.382 | 113 | 75 | 1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | 0.99564 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.16384 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.059246 | 0.12632 | 0.017699 | 0.20327
ISC = 1.382 | 1.382 | 174 | -75 | -1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.38248 | -0.96033 | 0.99955 | 0.27429 | 0.40217 | 0.088264 | 0.51143 | 0.12047 | 0.55 | 0.035497 | 0.14211 | 0.022093 | 0.1997
| 1.382 | 174 | -60 | -1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.58327 | -0.9794 | 0.99955 | 0.47644 | 0.53408 | 0.29645 | 0.77992 | 0.16493 | 0.55 | 0.15833 | 0.23048 | 0.038375 | 0.42719
| 1.382 | 174 | -45 | -0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.7557 | -0.99182 | 0.99955 | 0.65862 | 0.60645 | 0.47523 | 1.0105 | 0.20033 | 0.55 | 0.2882 | 0.30568 | 0.053049 | 0.64693
| 1.382 | 174 | -30 | -0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.88801 | -0.99886 | 0.99955 | 0.794 | 0.63634 | 0.61241 | 1.1874 | 0.22892 | 0.55 | 0.3897 | 0.36352 | 0.063953 | 0.81718
113174267357 | 1.382 | 174 | -15 | -0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.97118 | -0.9975 | 0.99955 | 0.8738 | 0.64374 | 0.69865 | 1.2986 | 0.24861 | 0.55 | 0.44975 | 0.40046 | 0.07038 | 0.92059
IbBR | 1.382 | 174 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.99955 | 0 | 0.99955 | 0.89971 | 0.64425 | 0.72806 | 1.3365 | 0.25575 | 0.55 | 0.46905 | 0.41323 | 0.072467 | 0.95475
B = 0 四季照射量曲線 | 1.382 | 174 | 15 | 0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.97118 | 0.9975 | 0.99955 | 0.8738 | 0.64374 | 0.69865 | 1.2986 | 0.24861 | 0.55 | 0.44975 | 0.40046 | 0.07038 | 0.92059
B = 45 四季照射量曲線 | 1.382 | 174 | 30 | 0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.88801 | 0.99886 | 0.99955 | 0.794 | 0.63634 | 0.61241 | 1.1874 | 0.22892 | 0.55 | 0.3897 | 0.36352 | 0.063953 | 0.81718
B = 0 一年總照射量 | 1.382 | 174 | 45 | 0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.7557 | 0.99182 | 0.99955 | 0.65862 | 0.60645 | 0.47523 | 1.0105 | 0.20033 | 0.55 | 0.2882 | 0.30568 | 0.053049 | 0.64693
B = 45 N = 113 Ib,Ir,Is 比例曲線 | 1.382 | 174 | 60 | 1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.58327 | 0.9794 | 0.99955 | 0.47644 | 0.53408 | 0.29645 | 0.77992 | 0.16493 | 0.55 | 0.15833 | 0.23048 | 0.038375 | 0.42719
| 1.382 | 174 | 75 | 1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 2.9781 | 0.40624 | 0.38248 | 0.96033 | 0.99955 | 0.27429 | 0.40217 | 0.088264 | 0.51143 | 0.12047 | 0.55 | 0.035497 | 0.14211 | 0.022093 | 0.1997
| 1.382 | 267 | -75 | -1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.2334 | -0.99336 | 0.90514 | 0.15084 | 0.30844 | 0.24415 | 0.32096 | 0.078855 | 0.55 | 0.075306 | 0.1009 | 0.01215 | 0.18836
| 1.382 | 267 | -60 | -1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.45198 | -0.97085 | 0.90514 | 0.36044 | 0.50844 | 0.47079 | 0.62155 | 0.13063 | 0.55 | 0.23937 | 0.20304 | 0.029032 | 0.47144
| 1.382 | 267 | -45 | -0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.63969 | -0.91995 | 0.90514 | 0.56318 | 0.61816 | 0.66541 | 0.87967 | 0.16775 | 0.55 | 0.41133 | 0.28598 | 0.045361 | 0.74267
| 1.382 | 267 | -30 | -0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.78372 | -0.80499 | 0.90514 | 0.71683 | 0.66348 | 0.81474 | 1.0777 | 0.19684 | 0.55 | 0.54057 | 0.34781 | 0.057737 | 0.94612
| 1.382 | 267 | -15 | -0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.87426 | -0.53313 | 0.90514 | 0.80705 | 0.6747 | 0.90861 | 1.2022 | 0.21719 | 0.55 | 0.61304 | 0.38709 | 0.065004 | 1.0651
| 1.382 | 267 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.90514 | 0 | 0.90514 | 0.83609 | 0.67548 | 0.94063 | 1.2447 | 0.22469 | 0.55 | 0.63538 | 0.40069 | 0.067343 | 1.1034
| 1.382 | 267 | 15 | 0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.87426 | 0.53313 | 0.90514 | 0.80705 | 0.6747 | 0.90861 | 1.2022 | 0.21719 | 0.55 | 0.61304 | 0.38709 | 0.065004 | 1.0651
| 1.382 | 267 | 30 | 0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.78372 | 0.80499 | 0.90514 | 0.71683 | 0.66348 | 0.81474 | 1.0777 | 0.19684 | 0.55 | 0.54057 | 0.34781 | 0.057737 | 0.94612
| 1.382 | 267 | 45 | 0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.63969 | 0.91995 | 0.90514 | 0.56318 | 0.61816 | 0.66541 | 0.87967 | 0.16775 | 0.55 | 0.41133 | 0.28598 | 0.045361 | 0.74267
| 1.382 | 267 | 60 | 1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.45198 | 0.97085 | 0.90514 | 0.36044 | 0.50844 | 0.47079 | 0.62155 | 0.13063 | 0.55 | 0.23937 | 0.20304 | 0.029032 | 0.47144
| 1.382 | 267 | 75 | 1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 4.579 | -0.0027623 | 0.2334 | 0.99336 | 0.90514 | 0.15084 | 0.30844 | 0.24415 | 0.32096 | 0.078855 | 0.55 | 0.075306 | 0.1009 | 0.01215 | 0.18836
| 1.382 | 357 | -75 | -1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.048709 | -0.88855 | 0.6659 | 0.024327 | 0.11414 | 0.35846 | 0.069505 | 0.018767 | 0.55 | 0.040915 | 0.028347 | 0.0019594 | 0.071222
| 1.382 | 357 | -60 | -1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.24955 | -0.8217 | 0.6659 | 0.19046 | 0.46314 | 0.5667 | 0.35608 | 0.074884 | 0.55 | 0.26246 | 0.13986 | 0.015341 | 0.41766
| 1.382 | 357 | -45 | -0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.42201 | -0.71663 | 0.6659 | 0.38315 | 0.65459 | 0.74551 | 0.60218 | 0.10691 | 0.55 | 0.488 | 0.21976 | 0.030861 | 0.73862
| 1.382 | 357 | -30 | -0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.55434 | -0.55197 | 0.6659 | 0.53644 | 0.73368 | 0.88272 | 0.79101 | 0.12973 | 0.55 | 0.64763 | 0.27389 | 0.043208 | 0.96473
| 1.382 | 357 | -15 | -0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.63753 | -0.30867 | 0.6659 | 0.62637 | 0.75325 | 0.96897 | 0.90971 | 0.14616 | 0.55 | 0.72988 | 0.30787 | 0.050452 | 1.0882
| 1.382 | 357 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.6659 | 0 | 0.6659 | 0.65493 | 0.7546 | 0.99839 | 0.9502 | 0.15244 | 0.55 | 0.75339 | 0.31979 | 0.052752 | 1.1259
| 1.382 | 357 | 15 | 0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.63753 | 0.30867 | 0.6659 | 0.62637 | 0.75325 | 0.96897 | 0.90971 | 0.14616 | 0.55 | 0.72988 | 0.30787 | 0.050452 | 1.0882
| 1.382 | 357 | 30 | 0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.55434 | 0.55197 | 0.6659 | 0.53644 | 0.73368 | 0.88272 | 0.79101 | 0.12973 | 0.55 | 0.64763 | 0.27389 | 0.043208 | 0.96473
| 1.382 | 357 | 45 | 0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.42201 | 0.71663 | 0.6659 | 0.38315 | 0.65459 | 0.74551 | 0.60218 | 0.10691 | 0.55 | 0.488 | 0.21976 | 0.030861 | 0.73862
| 1.382 | 357 | 60 | 1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.24955 | 0.8217 | 0.6659 | 0.19046 | 0.46314 | 0.5667 | 0.35608 | 0.074884 | 0.55 | 0.26246 | 0.13986 | 0.015341 | 0.41766
| 1.382 | 357 | 75 | 1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 6.1283 | -0.40576 | 0.048709 | 0.88855 | 0.6659 | 0.024327 | 0.11414 | 0.35846 | 0.069505 | 0.018767 | 0.55 | 0.040915 | 0.028347 | 0.0019594 | 0.071222
[12 empty] | H(rad) | H(deg) |  | fi(rad) | fi(deg)
[12 empty] | 0.32582 | 18.6682 |  | -1.4774 | -84.6469
[12 empty] | 0.56278 | 32.2451 |  | -1.5576 | -89.2446
[12 empty] | 0.79926 | 45.7941 |  | -1.4318 | -82.0343
[12 empty] | 1.0304 | 59.0357 |  | -1.2501 | -71.6227
[12 empty] | 1.2404 | 71.0678 |  | -0.89307 | -51.1689
[12 empty] | 1.3515 | 77.4377 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1.2404 | 71.0678 |  | 0.89307 | 51.1689
[12 empty] | 1.0304 | 59.0357 |  | 1.2501 | 71.6227
[12 empty] | 0.79926 | 45.7941 |  | 1.4318 | 82.0343
[12 empty] | 0.56278 | 32.2451 |  | 1.5576 | 89.2446
[12 empty] | 0.32582 | 18.6682 |  | 1.4774 | 84.6469
[12 empty] | 0.39248 | 22.4874 |  | -1.2882 | -73.8078
[12 empty] | 0.62275 | 35.6812 |  | -1.3675 | -78.35
[12 empty] | 0.85672 | 49.0866 |  | -1.4428 | -82.6643
[12 empty] | 1.093 | 62.6239 |  | -1.5231 | -87.267
[12 empty] | 1.3301 | 76.2107 |  | -1.5 | -85.9442
[12 empty] | 1.5407 | 88.2759 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1.3301 | 76.2107 |  | 1.5 | 85.9442
[12 empty] | 1.093 | 62.6239 |  | 1.5231 | 87.267
[12 empty] | 0.85672 | 49.0866 |  | 1.4428 | 82.6643
[12 empty] | 0.62275 | 35.6812 |  | 1.3675 | 78.35
[12 empty] | 0.39248 | 22.4874 |  | 1.2882 | 73.8078
[12 empty] | 0.23557 | 13.4974 |  | -1.4555 | -83.3928
[12 empty] | 0.46899 | 26.8711 |  | -1.3287 | -76.1316
[12 empty] | 0.69409 | 39.7685 |  | -1.1679 | -66.9183
[12 empty] | 0.90062 | 51.602 |  | -0.93567 | -53.6097
[12 empty] | 1.0639 | 60.957 |  | -0.5623 | -32.2174
[12 empty] | 1.1317 | 64.8417 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1.0639 | 60.957 |  | 0.5623 | 32.2174
[12 empty] | 0.90062 | 51.602 |  | 0.93567 | 53.6097
[12 empty] | 0.69409 | 39.7685 |  | 1.1679 | 66.9183
[12 empty] | 0.46899 | 26.8711 |  | 1.3287 | 76.1316
[12 empty] | 0.23557 | 13.4974 |  | 1.4555 | 83.3928
[12 empty] | 0.048729 | 2.7919 |  | -1.0942 | -62.6917
[12 empty] | 0.25221 | 14.4506 |  | -0.96439 | -55.2556
[12 empty] | 0.43566 | 24.9614 |  | -0.79896 | -45.777
[12 empty] | 0.58757 | 33.6654 |  | -0.58473 | -33.5025
[12 empty] | 0.69129 | 39.6079 |  | -0.31379 | -17.9788
[12 empty] | 0.72871 | 41.7518 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0.69129 | 39.6079 |  | 0.31379 | 17.9788
[12 empty] | 0.58757 | 33.6654 |  | 0.58473 | 33.5025
[12 empty] | 0.43566 | 24.9614 |  | 0.79896 | 45.777
[12 empty] | 0.25221 | 14.4506 |  | 0.96439 | 55.2556
[12 empty] | 0.048729 | 2.7919 |  | 1.0942 | 62.6917

## B = 45 N = 113 Ib,Ir,Is 比例曲線
//ψ = fi | ISC | n | om(deg) | om(rad) | R(deg) | B(deg) | R(rad) | B(rad) | phi | lam | X | del | sin_H | sin_fi | sin_H0 | I | IDN | cos_si | IoH | ISH | ro | IbBR | IsBR | IrBR | IBR
//δ = del | 1.382 | 113 | -75 | -1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | -0.94326 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.16384 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.059246 | 0.12632 | 0.017699 | 0.20327
//ω = om | 1.382 | 113 | -60 | -1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | -0.8457 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.38516 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.20023 | 0.22186 | 0.034641 | 0.45673
//φ = phi 緯度 | 1.382 | 113 | -45 | -0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | -0.69051 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.5752 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.34896 | 0.30181 | 0.050331 | 0.7011
//e = E | 1.382 | 113 | -30 | -0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | -0.48827 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.72103 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.46329 | 0.36263 | 0.062078 | 0.88799
//χ = X | 1.382 | 113 | -15 | -0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | -0.25274 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.81271 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.5294 | 0.40138 | 0.06899 | 0.99977
//n = N | 1.382 | 113 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.97606 | 0 | 0.97606 | 0.8843 | 0.65202 | 0.84397 | 1.3341 | 0.24789 | 0.55 | 0.55029 | 0.41477 | 0.071226 | 1.0363
//λ = lam 經度 | 1.382 | 113 | 15 | 0.2618 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.9459 | 0.25274 | 0.97606 | 0.85654 | 0.6514 | 0.81271 | 1.2929 | 0.24037 | 0.55 | 0.5294 | 0.40138 | 0.06899 | 0.99977
//ρ = ro | 1.382 | 113 | 30 | 0.5236 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.85749 | 0.48827 | 0.97606 | 0.77072 | 0.64253 | 0.72103 | 1.172 | 0.21976 | 0.55 | 0.46329 | 0.36263 | 0.062078 | 0.88799
//β = B 太陽能板的傾斜角 | 1.382 | 113 | 45 | 0.7854 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.71684 | 0.69051 | 0.97606 | 0.62487 | 0.60667 | 0.5752 | 0.97977 | 0.18999 | 0.55 | 0.34896 | 0.30181 | 0.050331 | 0.7011
//γ = R 太陽能板的方位角 | 1.382 | 113 | 60 | 1.0472 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.53354 | 0.8457 | 0.97606 | 0.43008 | 0.51986 | 0.38516 | 0.72924 | 0.15272 | 0.55 | 0.20023 | 0.22186 | 0.034641 | 0.45673
//θ = si | 1.382 | 113 | 75 | 1.309 | 0 | 45 | 0 | 0.7854 | 0.43633 | 2.1118 | 1.928 | 0.21708 | 0.32009 | 0.94326 | 0.97606 | 0.21973 | 0.36162 | 0.16384 | 0.43749 | 0.10399 | 0.55 | 0.059246 | 0.12632 | 0.017699 | 0.20327
ISC = 1.382
7
8
113174267357 |  |  |  |  | 9
IbBR |  |  |  |  | 10
B = 0 四季照射量曲線 |  |  |  |  | 11
B = 45 四季照射量曲線 |  |  |  |  | 12
B = 0 一年總照射量 |  |  |  |  | 13
B = 45 N = 113 Ib,Ir,Is 比例曲線 |  |  |  |  | 14
15
16
17

## B = 0 一年總照射量
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
一年 | 16.795 | 17.6387 | 17.9464 | 17.7088 | 16.9332 | 16.3503 | 15.643 | 13.8775 | 11.6904 | 9.1481 | 6.3278